УТВЕРЖДАЮ: Директор МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова» ______________ Ф.Х. Темирова «____» ____________ 20___г.

Паспорт

доступности объекта социальной инфраструктуры

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе

имени Героя России Охида Муссовича Карданова»

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»)

1.2. Адрес объекта 369413 КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажа,  5475,4   кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да  ;  14180  кв. м

1.4. Год постройки здания   2017   последнего капитального ремонта  -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:   -.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 369413 КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Хабезского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский  район, аул Хабез, улица Советская, дом 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 340

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   школьный автобус –  30 м.,  маршрутных автобусов нет

3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  да (с одной стороны)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «А» |
| 5 | с нарушениями слуха | «А» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения), «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ полностью всем  (для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития). Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком. Вход в здание  соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: оборудован  надлежащими  поручнями и пандусом; нет кнопки вызова помощника. Санитарно-гигиеническое помещение оборудовано  поручнями, штангой.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации) | не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ____-______________________

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации __________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (дата)___________

__________________не размещена___________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09»  января 2018 г.,

2. Акта обследования объекта: от «10» января 2018 г.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

___________________________________________________  ______________

Директор МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе

имени Героя России О.М. Карданова»     Ф.Х. Темирова             _____________

(Должность, Ф.И.О.)	                                                              (Подпись)

Комиссия__по утверждению паспорта доступности ОСИ_ МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Заместитель директора по УВР Л.У.  Кидакоева           _____________

(Должность, Ф.И.О.)	                                               (Подпись)

Заведующая хозяйством  З.М. Унарокова                      _____________

(Должность, Ф.И.О.)	                                               (Подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ «СОШ

а. Псаучье-Дахе имени

Героя России О.М. Карданова»

______________ Ф.Х. Темирова

«____» ____________ 20___г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»)

1.2. Адрес объекта: 369413 КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание, 2 этажа.

- общая площадь здания – 5475,4 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 14180 кв. м.

1.4. Год постройки здания 2017 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: - .

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:

369413 КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1 телефон 8(8782)250261,      e-mail: p.d-09@mail.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):  государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная;

1.11. Вышестоящая организация (наименование):  Администрация Хабезского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский  район, аул Хабез, улица Советская, дом 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1.  Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  зрения

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 340;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1.  Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): движение автобусов в направлении  г.Черкесск - а. Кызыл-Юрт, г. Черкесск – ст. Исправная.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьный автобус –  30 м.,  маршрутных автобусов нет

3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  да (с одной стороны)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН *** |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «А» |
| 5 | с нарушениями слуха | «А» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

*- С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

** - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения), «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

*** - указывается худший из вариантов

Размещение информации на Карте доступности

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ «СОШ

а. Псаучье-Дахе имени

Героя России О.М. Карданова»

______________ Ф.Х. Темирова

«____» ____________ 20___г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»)

1.2. Адрес объекта 369413 КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание  2 этажа,  5475,4   кв. м

- наличие прилегающего земельного участка да  ;  14180  кв. м

1.4. Год постройки здания   2017   последнего капитального ремонта  -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:   -.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 369413 КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.

1.9. Форма собственности: государственная.

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Хабезского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский  район, аул Хабез, улица Советская, дом 27

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 340

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   школьный автобус –  30 м.,  маршрутных автобусов нет

3.2.2 время движения (пешком) 10-20 мин. от дома, от остановки школьного автобуса – 1-2 мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути  да (с одной стороны)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемый.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «А» |
| 5 | с нарушениями слуха | «А» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «А» |

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения), «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услугина дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: доступность объекта для всех категорий населения _________________

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | не нуждается |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | не нуждается |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | не нуждается |
| 8 | Все зоны и участки |  |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ____-______________________

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации __________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ____________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (дата)___________

__________________не размещена___________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту                                      на __________ л.

2. Входа (входов) в здание                                                            на __________ л.

3. Путей движения в здании                                                         на __________ л.

4. Зоны целевого назначения объекта                                          на __________ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений                                    на __________ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте                               на __________ л.

Результаты фотофиксации на объекте __________________    на __________ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________________   на _________ л.

Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы

_                      ___________________________                    ____________

(Должность, Ф.И.О.)	                               (Подпись)

Члены рабочей группы:

___________________________________________________  ______________

(Должность,Ф.И.О.)                                                              (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                             (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                            (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                            (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                         (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №______ от «___» ___________ 20___г.

I.  Результаты обследования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»)

Наименование объекта, адрес 369413 КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | - | - | - |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования

Входа (входов) в здание

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»)

369413 КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДП-В |  |  | не нуждается |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:______________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» ___________ 20___ г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»)

369413 КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа-ние | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе) | есть |  |  | Отсутствует предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы, на расстоянии 0,6 м до объекта информации, визуальная в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков, тактильная поверхность) Отсутствует звуковые информаторы | С, Г |  |  |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в.т.ч. пути эвакуации) | ДП-В |  |  | не нуждается |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:______________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» ___________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»)

КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержа- ние | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет |  |  | Абонемент и читальный зал находятся на 2 этаже. Отсутствуют информирующие обозначения помещений рельефными знаками. | С, Г, О |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | есть |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зона целевого назначения здания Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДП-В |  |  | не нуждается |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:________________ _________________________________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20___ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержа-ние | Виды работ |
| Место приложения труда | есть |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда | ДП-В |  |  | не нуждается |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ______ от «___» ____________ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения | ВНД |  |  |  |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» ___________ 20___ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»)

КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДПВ |  |  | не нуждается |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «___» ___________ 20___ г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа а. Псаучье-Дахе имени Героя России Охида Муссовича Карданова» (МКОУ «СОШ а. Псаучье-Дахе имени Героя России О.М. Карданова»)

369413 КЧР,  Хабезский район, а. Псаучье-Дахе, ул. А. Темирова, 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-В |  |  | текущий |

* указывается:ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению:_______________________________________________________________